电梯刷卡设备采购需求

一、基础采购信息

- 采购数量：4部电梯，每部需1套刷卡设备,共4套.

- 适用场景：医用电梯。

二、设备功能要求

- 刷卡识别功能：支持现有医院门禁卡，支持加密防伪。

三、性能与质量要求

- 识别速度：刷卡后响应时间需≤1秒（避免等待过久）。

- 耐用性：设备外壳需防刮、防腐蚀，适应电梯内频繁使用。

- 安全性：数据传输需加密（防止权限信息泄露）。

四、兼容性与安装要求

- 兼容性：需与现有电梯控制系统匹配。

- 安装条件：设备尺寸需适配电梯按键面板位置；安装方式（如嵌入式、壁挂式）需符合电梯结构要求，不影响电梯正常运行。

五、服务与售后要求

- 供货周期：合同签订后15天内完成供货及安装调试。

- 质保服务：提供2年的整机质保，质保期内免费维修/更换故障部件。