宫腔镜刨削系统硬镜、宫腔镜硬镜维修采购需求

1.设备信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| 宫腔镜刨削系统硬镜 | 26092AMA |  STORZ |
| 宫腔镜硬镜 | A22005A | Olympus |

2.故障现象：成像模糊，无法正常使用

3.服务内容：维修两根宫腔镜硬镜

4.投标单位为院方提供服务时，场地维修工程师需为厂家工程师或者经过厂家技术培训或有相应技术资质的工程师，为院方提供服务期间，维修工程师的资质一直有效。

5.投标人需提供经有效年检的营业执照、税务登记证副本复印件（办理过三证合一的只须提供营业执照），且经营范围必须含有医疗器械维修；医疗器械经营许可证；

6. 提供的配件应为原厂全新备件（特别约定除外），维修完成后，服务工程师需出具详细的维修报告，内容包括故障原因、维修措施、维修结果，设备检测报告等，维修报告将作为维修质量的凭证，也将作为合同支付的必要附件。

7.所维修硬镜的保修期应不低于12个月，起始时间为本次维修验收合格之日起。

9.维修配件需分别报价。