能耗监测系统主机硬盘维修更换采购需求

一、服务器故障情况：

服务器原有1块300GB硬盘磁道损坏，需更换为2块1TB硬盘。更换完成的两块硬盘可实现相互备用功能，且能够运行原服务器天溯能耗监测系统。（此系统更换硬盘需输入硬件码）

硬盘基本参数要求：

接口类型：需与服务器兼容

容量：1TB\*2块

硬盘类型：企业级

更换服务要求：

硬盘品质：提供全新原装正品

兼容性：确保新硬盘与原有服务器品牌及型号完全兼容

数据迁移：负责将原硬盘数据及软件迁移至新硬盘，保证软件运行与数据完整性。