行政科研楼会议室集控软件采购需求

1.会议室数量：6个。行政科研楼5个，门诊信息科1个。

2.集会议预约、设备控制、内容宣发与一体，无需多套账户，统一管理企业的会议、设备及内容发布。模块之间互联互动，无需额外对接，实现更强对接，如会议开始切换播放内容，自动开启所有设备等。

3.支持显示基础信息，设备点位、存储空间、增值服务等数据，便于管理员了解当前平台状况

4.为便于设备安装调试及售后维护，系统需支持临时管理员功能，可以在指定时间内授权管理员，到期后自动删除，避免外部人员导致企业的管理风险。

5.支持通过平台查看操作记录，支持查看操作日志及第三方对接记录，并按着时间进行筛选

6.支持一屏预览设备设备信息，支持查看设备状态、设备类型、绑定空间信息，可根据空间，状态，设备类型，设备SN，标签，关键词等信息进行快速筛选，便于管理员快速了解管控当前智能设备资产

7.支持对设备设定定时任务，可设定设备在规定时间内 执行消息推送、壁纸推送等操作，并支持循环执行

8.支持设定对设备内的弹窗进行管理，并支持设定应用白名单且可查看拦截记录

9.支持监控预警，可根据预设条件对设备进行监控预警，当设备达到设定预设条件时可自动执行相关指令

10.需要管理视频平板及LED设备